Основные правила эксплуатации газового оборудования:

- потребитель должен заключить договор на техническое обслуживание газовых приборов с целью обеспечения его исправного состояния и безопасной эксплуатации;

- дымоходы и вентиляционные каналы также требуют регулярной проверки специалистами.

# Не  допускается:

- использовать газовые плиты для обогрева помещений;

- использовать газовые приборы с неисправной или отключенной автоматикой безопасности;

- допускать к пользованию газом детей и лиц в нетрезвом состоянии;

- самостоятельно проводить установку и ремонт газового оборудования.

# Важно знать:

- не оставляйте работающие газовые приборы без внимания и следите, чтобы пламя конфорки газовой плиты не погасло;

- перед включением газовой плиты или горелки нужно сначала зажечь спичку, затем поднести огонь к конфорке и только после этого можно открывать кран на газовом приборе;

- необходимо следить за исправностью дымоходов и вентиляционных каналов;

- помещение,  где  эксплуатируется газовое    оборудование,    должно регулярно проветриваться;

- не устанавливайте мебель, горючие предметы и материалы на расстоянии менее 20 см от бытовых газовых приборов.

# При появлении запаха газа:

- перекройте кран подачи газа на газопроводе;

- немедленно сообщите в газовую службу;

- не включайте и не выключайте электроприборы;

- не допускайте образования искры или огня в загазованном помещении;

- до прибытия специалистов аварийной газовой службы организуйте охрану загазованного помещения.